## Slide 1
BOZP a PO v laboratoři ELE a AUT
Zdroj klipy: MS Office XP
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2
Osnova školení BOZP a PO
Náplň školení BOZP
ČSN 34 3100 – Práce na elektrických zařízeních
ČSN 34 3108 – Zacházení s elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace
První pomoc při úrazech elektrickým proudem
Zásady používání elektrických spotřebičů
Dodržování pořádku na pracovišti
Provozní řád laboratoře ELE a AUT

## Slide 3
Osnova školení BOZP a PO
Náplň školení PO
Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MV ČR č. 246/2001 a 87/2000
Způsob vyhlášení požárního poplachu a přivolání pomoci
Zásady používání tepelných a elektrických spotřebičů
Možné příčiny vzniku požáru a opatření, zejména uskladnění kapalných hořlavých látek
Způsob evakuace osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru
Dodržování pořádku na pracovišti
Hasicí přístroje na pracovišti, instruktáž o používání hasicích přístrojů a prostředků

## Slide 4: Provozní řád Neznáte účel?
zajistit zdraví a bezpečnost osob
chránit pomůcky a zařízení před poškozením nebo předčasným znehodnocením
zajistit vhodné podmínky pro správné a věrohodné měření
Tady je:

## Slide 5
Jak do laboratoře vstupovat?
Vstup je dovolen jen osobám poučeným a seznámeným s provozním řádem
vstupovat smí žáci až po vyzvání učitele
do laboratoře se chodí v přezůvkách, nevnáší se žádné svrchní oblečení, tašky se odkládají na vyhrazené místo
v laboratoři je zakázáno jíst, pít, nevnáší se žádné potraviny a nápoje, zejména ovoce
ihned po příchodu na přidělené pracoviště žáci provedou kontrolu stavu a úplnosti pracoviště dle seznamu, nedostatky ohlásí a zapíší

## Slide 6
Práce v laboratoři:
zařízení a pomůcky v laboratoři lze:
- používat jen podle pokynů výrobce a učitele
- používat jen ty, které jsou majetkem školy nebo
řádně zapůjčené
- užívat a manipulovat s nimi až po seznámení se způsobem používání a po řádném poučení učitelem
- přemisťovat jen se svolením učitele a za jeho dohledu
žáci neopouštějí bez vážného důvodu přidělené pracoviště
je zakázáno používat křeslo jako dopravní prostředek (přemisťovat se vsedě)
připojení obvodů a přístrojů na zdroje je možné až po kontrole učitelem a za jeho přítomnosti

## Slide 7
Práce v laboratoři:
při ohrožení majetku nebo osob žák vypne co nejrychleji elektrický proud a neprodleně na závadu upozorní učitele
na pracovišti je nutné dbát na pořádek, dodržovat bezpečnost práce a pokyny učitele dané písemně i ústně
na počítačích žáci nezasahují do nastavení systému, nic nemažou ani neinstalují. Nenahlížejí do cizích složek a souborů

## Slide 8
Odchod z laboratoře
Každý žák předá pracoviště uklizené, v bezvadném stavu, všechny obvody rozpojené. Vrátí zapůjčené pomůcky a literaturu
opustí pracoviště a odchází z laboratoře až
po svolení učitele

## Slide 9
Vypracování protokolu o měření
O každém praktickém měření každý žák provede záznam do svého sešitu nebo notebooku
podle rozpisu příslušný žák vypracuje úhledný protokol. Použije k tomu schválené předtištěné obálky nebo její elektronický vzor
obsah protokolu se řídí zadáním úlohy, pokyny učitele, předtiskem obálky a je závazný
vypracovaný protokol odevzdá prostřednictvím e-mailu nebo na datovém nosiči žák na příštím cvičení, tj. zpravidla za dva týdny
také při zameškání je žák povinen zpracovat protokol. Použije k tomu podklady, které pořídil žák z týmu nebo využije vlastní podklady z doměřování k tomu vyhrazenému. Zvláštnosti rozhodne učitel.

## Slide 10
Povinnosti učitele
Učitel na začátku školního roku v rámci výuky v laboratořích seznámí všechny žáky s tímto provozním řádem a tuto skutečnost zaznamená do třídní knihy
vydá na pracoviště jen bezpečné a přezkoušené přístroje a pomůcky
všechny závady, které nemůže odstranit sám, neprodleně ohlásí a zapíše do sešitu neshod
po skončení výuky zkontroluje uzavření oken, vypnutí všech zdrojů, spotřebičů, počítačů, audiovizuální techniky a osvětlení

## Slide 11
Vydání a zodpovědnost
Za laboratoř odpovídá: ing. Jan Prokop
Ve Strakonicích dne 1. září 2010
Mgr. Petr Wágner
ředitel školy